2015年全国青年运动会福建师大赛区五场两馆改造项目

福建师范大学旗山校区东区田径场

P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程

招标文件

招标项目名称：福建师范大学旗山校区东区田径场

P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程

招标编号：闽师基招【】号

招标人：福建师范大学（盖招标人单位公章）

招标文件开始发出日期：二〇一五年六月

# 第一部分    招标公告

招标公告

招标编号： 闽师基招【2015】07号

福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程已经学校批准建设，招标人现决定将本次公告的工程项目的施工通过公开招标方式择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下：

一、工程概况

1、招标项目名称：福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外支撑式LED全彩显示屏采购及安装工程；

2、招标项目地点：福建师范大学旗山校区；

3、招标项目内容、规模、数量：

| 安装位置 | 规格 | 数量 | 显示尺寸 | 净显面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建师范大学旗山校区东区田径场正南端 | P8户外LED全彩屏 | 套 | 11.52m×4.8m | 55.296㎡ |

说明：

（）本招标项目福建师范大学旗山校区P8户外LED全彩显示屏；

（）具体要求详见本招标文件技术参数、规格、要求和支撑式钢结构施工图纸；

（）本招标项目最高控制价为：全彩LED部分人民币万元（其中电缆及光纤预留万元，不可下浮，否则废标）。基础、支撑式钢结构及其包饰部分：元，下浮值，发包价为：元，该部分的价格不参与报价评分，对各投标人均一致。

（发包价的劳保以甲类计算，最终结算以中标单位的实际劳保核定卡计算，需要提供劳保核定卡）。发包价计算见附件。

4、招标项目施工工期：日历天，以中标通知书发出次日开始计算；

5、工程质量要求：基础、钢结构及其包饰部分符合现行《工程质量验收规范》合格标准；LED部分符合Y/T1001.1-2005《体育场馆设备使用要求及检验方法第一部分：LED显示屏》合格标准。

6、本次招标项目不组织现场勘察，投标人必须自行进行现场考察以了解招标人多媒体信息发布工程所在地的：安装装修环境、配电系统、布线环境及数据网络环境，并自行负责获得必要资料，且一切费用由投标人自行承担。

7、投标人的报价为LED部分的总价与基础、支撑式钢结构及其包饰部分总价之和：应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

二、参加本工程采购、安装招标的投标人必须具备的条件：

2.1具有注册资本人民币万元（含万元）以上，且具有独立的法人资格及年检有效的营业执照、财务状况良好，有能力承担户外支撑式LED显示屏建设的企业，和具有建设主管部门颁发有效的主项资质为钢结构三级及以上企业（提交该企业资质证书及其有效的安全生产许可证书、年检有效的营业执照复印件加盖双方公章作为证明）组成联合体共同投标。

2.2具有一般纳税人税务登记证；

2.3本项目人员要求：（1）项目总负责人1人；（2）LED显示屏部分技术负责人1人，其他专业技工不少于2人；（3）支撑式LED屏架体的基础和钢结构部分二级及以上建造师1人，持有效焊工上岗证不少于2人，安全员1人，质检员1人。

以上人员除了必须提交：（1）项目总负责人（以投标企业加盖公章证明是本企业在岗人员为据）、（）建造师执业资格证书和安全考核证书复印件加盖公章之外，其他人员以列表形式响应。

三、购取招标资料办法：

凡有意参加投标者，请于2015年6月2日至2015年6月8日（上午9：30-11：30，下午14：30-16：30，节假日除外）到福建师范大学旗山校区行政楼室以无记名方式购取招标文件等资料，每份招标文件元，购买后不退，并按规定索取基建处开出的未署投标人名称的收款凭证。

四、本工程投标保证金为人民币壹万陆仟元（投标时随带现金）。

五、本工程开标时间：2015年月日上午：30时。

六、本工程开标地点：福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。

七、本工程评标办法：综合评估法

八、投标文件提交一份，中标后再提交两份。

九、关于本项目招投标的其他事宜，请与招标人联系。

十、发布公告的媒介：本次招标公告在 福建师范大学网站招标公告栏

（www.fjnu.edu.cn）上发布。

招标人：福建师范大学

联系人：张老师，郑老师

联系电话：22867516  13345988225，传真：22867517

# 第二部分   投标须知

# 2.1 招标方：

福建师范大学

本次招标是公开招标，具体由福建师范大学基建处组织实施。

2.2 投标方：

向招标方提交福建师范大学旗山东区田径场P8户外支撑式LED全彩显示屏采购及安装工程项目投标文件的单位。

2.2.1.具有注册资本人民币万元（含万元）以上，且具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且财务状况良好，有能力承担户外支撑式LED显示屏建设的企业，和具有建设主管部门颁发有效的主项资质为钢结构三级及以上企业（提交该企业资质证书及其有效的安全生产许可证书、年检有效的营业执照复印件加盖双方公章作为证明）组成联合体共同投标。

2.2具有一般纳税人税务登记证；

2.3本项目人员要求：（1）项目总负责人1人；（2）LED显示屏部分技术负责人1人，其他专业技工不少于2人；（3）支撑式LED屏架体的基础和钢结构部分二级及以上建造师

1人，持有效焊工上岗证不少于2人，安全员1人，质检员1人。

以上人员除了必须提交：（1）项目总负责人（以投标企业加盖公章证明是本企业在岗人员为据）、（2）建造师执业资格证书和安全考核证书复印件加盖公章之外，其他人员以列表形式响应。

## 2.3 标书发放时间:

开标日期前标书发放方式：详见招标公告。

## 2.4投标截止时间:

2015年6月25日9时30分（投标文件投送地址：福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。

## 2.5投标保证金:

  - 投标方须缴纳投标保证金人民币壹万陆仟元整，投标保证金提交的时间：在投标时随带现金，开标前提交；

若投标方恶意竞标、串标，或接到中标通知书没有在规定时间签订合同，则没收其投标保证金。未中标人的投标保证金当场退还。中标方的投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行现金形式在签定合同前补足（合同金额的10%作为履约保证金），履约保证金待项目验收合格后无息退还。

## 2.6开标时间、地址：

地点：福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。

地址：福建师范大学旗山校区

时间：2015年6 月25 日9时30分

## 2.7投标费用：

投标方自行承担所有与投标有关的费用，不论投标结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。所有投标书（含电子文件）概不退还（未中标样品可以在公示结束次日退还）。

## 2.8 招标文件的构成：

2.8.1.要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八个部分，内容如下：

第一部分招标公告

第二部分投标方须知

第三部分投标、开标、评标

第四部分货物需求与技术、服务要求

第五部分合同条款

第六部分合同范本

第七部分投标文件格式

第八部分评标方法

2.8.2.招标文件以中文书写。

## 2.9 招标文件的澄清：

投标方对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止期天以前以书面形式通知招标方（超过时间不予以受理，除非招标人认为有必要对招标文件进行的更改），招标方对投标方的澄清要求均以网络公告形式在福建师范大学招标公告栏予以答复，投标人应予以关注，因投标人疏忽造成的，招标人均不承担责任。

## 2.10 招标文件的修改：

在投标截止日天前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

# 第三部分  投标、开标、评标

## 3.1 投标文件编制要求

3.1.1.投标方应仔细阅读招标文件，严格按招标文件的要求编制投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，并保证提供的全部资料是真实的，否则，其投标将被拒绝，且招标方有权没收其投标保证金。

3.1.2.投标的语言及计量单位：

投标方提交的投标文件以及投标方与招标方就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国国家法定计量单位。

## 3.2 投标文件构成

3.2.1.投标方编写的投标文件包括第七部分投标文件格式所要求的所有文件。

3.2.2 投标方应根据本招标文件规定的技术要求提供可以演示的样品，在递交投标文件时一并送达开标现场并自行做好标记。

样品屏达到要求的标准：

（1）显示屏规格及单元外观效果的合理性。

（2）招标要求的显示功能的实现。

（3）其他满足系统功能要求未提及部分。

## 3.3 证明投标方资格的文件

证明投标方资格的文件包括：（1）具有注册资本人民币万元（含万元）以上，且具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且财务状况良好，有能力承担户外LED显示屏建设的企业，和具有建设主管部门颁发有效的主项资质为钢结构三级及以上企业（提交该企业资质证书及其有效的安全生产许可证书、年检有效的营业执照复印件加盖双方公章作为证明）年检有效的营业执照复印件，企业安全生产许可证复印件；（）一般纳税人税务登记证复印件；（）项目总负责人1人；LED显示屏部分人员要求：技术负责人1人， LED屏架体的基础和钢结构部分人员要求：二级及以上建造师1人，焊工持证上岗，安全员1人，质检员1人。（）购买招标文件收款凭证复印件；（）投标方认为有必要提供的其他材料。

以上材料复印件均应加盖单位公章方为有效（原件备查）。

## 3.4 投标文件的制作和签署

3.4.1.投标方应准备一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确注明正本和副本字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。

3.4.2.投标文件正本和副本须打印并由投标方盖章和经正式授权的投标方代表签字。

3.4.3.除投标方对错误作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有增删修改，需有企业法人代表签字盖章。

3.4.4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

## 3.5 投标文件的密封和标记

3.5.1.投标文件的装订要求：投标文件应装订成册。

3.5.2.投标方应将投标文件正本、副本密封在一个密封袋里。

3.5.3.在投标文件密封袋上应：

（1）写明招标方名称；

（2）注明下列识别标志：招标编号；工程名称；开标以前不得开封； 投标文件。

## 3.6 投标文件投送地址：

福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。

## 3.7 开标和评标

3.7.1 开标时间和地点。

地点：福建师范大学旗山校区行政楼第八会议室。

地址：福建师范大学旗山校区

时间：2015年月日上午9：30

3.7.2 开标时，在有关部门的监督下查验投标文件密封情况，确认无误后拆封开标。

## 3.8评标委员会

评标委员会由招标人根据本工程安装的设备特点依法组建评标委员会，负责评标活动。评标委员会成员人数应为五人以上的单数。

## 3.9投标文件的澄清

3.9.1评标期间，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑并请投标方澄清其投标内容。

3.9.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

## 3.10 评标原则及方法（见第八部分）

3.10.1对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

3.10.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3.10.3评标委员会如果认为所有投标方的投标不符合招标文件的要求，有权拒绝所有投标，投标方自行承担其风险，招标方不承担任何责任。

## 3.11 保密

3.11.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

3.11.2投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

## 3.12 中标通知

3.12.1  评标结束后招标人将在福建师范大学网站招标公告栏公示评标结果，公示期为天。

3.12.2  招标方对落标的投标方的落标原因不作任何解释。

3.12.3  中标方若未在规定时间内洽谈、签定与履行，招标方有权废除其中标资格，并优先考虑评标时排序在前的投标单位为候补中标方。

## 3.13 授予合同时变更数量的权利

招标方在授予合同时有权对方案、设备数量和服务予以调整变更。

## 3.14 签定合同

3.14.1中标方按招标方指定的时间、地点与招标方签订合同。

3.14.2签订合同的地点为福州。

3.14.3招标文件、投标方的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.14.4 为维护学校利益，招标方在发现中标人有弄虚作假行为时，在授予合同之前有拒绝与中标方签定合同的权力。

## 3.15 对中标方的要求

3.15.1  本招标项目参与评分的报价为P8户外LED全彩显示屏屏体（其中电缆及光纤预留万元，不得下调，否则按照废标处理）、控制电气、控制软件、通风设施、安装调试、税金等全部安装项目费用。投标方应在中标后在规定的时间内（5日历天）对本项目进行全面深化设计，并提交给业主及钢结构设计单位确认。钢结构部分按照施工图施工。深化设计不另计取费用。

3.15.2 公共设施供给资料：中标方应提供对设施的需求量和负荷的详细资料。对招标方安装的供电线路及网络管线的要求由投标方在签订合同后壹周内提出，但不得再提出费用要求。

3.15.3.  工程保修金：LED设备系统全部安装完成、验收合格、交付使用后（经相关职能部门审定后），天内付合同金额的；待结算审核后支付到审核价款的，余款作为质保金，青运会后无质量问题支付质保金的，质保期（二年）满且无质量问题时，在质保期满之日起天内付清（无息）。基础、钢结构及包饰部分验收合格、交付使用后（经有权部门审定后），天内付合同金额的；待结算审核后支付到审核价款的，余款作为质保金，质保期（二年）满且无质量问题时，在质保期满之日起天内付清（无息）。发包人退还保修金（不计利息），否则，发包人有权延期退还部分保修金。

3.15.4. 承包人负责完成的管线等预埋部件及符合土建要求预留的孔洞应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

3.15.6  承包人应保证项目负责人及其他人员（指施工员、质检员、技术负责人、安全员）必须做到每月到位天数至少达到天，未到岗或需暂时离岗须经发包人和监理工程师同意，发包人将随时抽查，每抽查发现人员不在岗，承包人按每人次伍佰元人民币支付违约金给发包人，不在岗累计十人次以上（含十人次）承包人按每人次壹仟元人民币支付违约金给发包人，不在岗累计二十人次以上（含二十人次）发包人有权单方解除合同。

承包人未经发包人批准擅自更换项目管理人员的，应按照下列约定向发包人支付违约金：

更换项目经理每人次叁万元人民币；

更换项目技术负责人每人次贰万元人民币；

更换其他管理人员的每人次壹万元人民币；

承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平、能力、资质不得低于被替换人员。

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。

总工期每延误壹天支付违约金元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵；误期违约金限额为合同价款的％。

承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资，否则发包人有权直接代付，代付款项视为发包人已付承包人的工程款。

承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在投标总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。

承包人在供货及安装过程中不得使用不符合招标文件及有关法规、技术标准的产品和相关电子元件，一经发现，承包方应支付发包价百分五至百分二十的违约金（具体幅度由发包方决定），并承担由此引起的一切后果。

第四部分  货物需求与技术、服务要求

## 4.1 招标内容及供货范围：

本次招标为福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程。

4.2主要技术要求

（一）技术评分（F1）标准（满分：30分）：

注意：1. 以下带★的为不得偏离要求的内容，每偏离一个分项，均判定为废标。

2. 以下除带★之外，技术参数参数标准或定性要求部分，每偏离一个分项，均扣1分，得分合计少于15分者，判定为废标。

P8全彩LED显示屏技术参数参数标准或定性要求内容表

| 序号 | 部品、项目名称 |  | 技术参数标准或定性要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | LED相关的生产加工流水线和质量检测措施流程等方面的视频VCD光盘 |  | 必须提交能在评标会现场播放（带有光驱的电脑自备）的LED显示屏的生产加工流水线（至少有贴片机、自动喷胶机、自动焊线机、无铅热风回流炉等机械化、自动化生产加工设备）和质量检测措施流程等方面，相关视频VCD光盘一份（贴紧加盖投标人公章标签），并对其真实性负责；对不提交或无法播放的，评定为废标。招标人将对中标人的上述“流水线”和“检测”设备进行必要的考察、核对，一旦存在部分虚假，则取消其中标资格、没收投标保证金；并保留追究造假骗取中标人的其他责任之权利。 | 每个分项均不得偏离要求，否则为废标。 |
| ★2 | 2.1. | 点间距 | 8mm | 每个分项均不得偏离要求，否则为废标。 |
|  | 2.2. | 模组尺寸 | 256mm*128mm，单元板必须具备至少三条以上加强筋 |  |
|  | 2.3. | 物理密度 | 15625dot/m2 |  |
|  | 2.4. | 发光点颜色 | 全彩屏采用台湾晶元管芯 |  |
|  | 2.5. | LED封装形式 | SMD3535 |  |
|  | 2.6. | 显示模组分辨率 | 32*16 |  |
| 3 | 3.1. | 最佳视距 | 10-100m | 每偏离一个分项，均扣1分，下同。 |
|  | 3.2. | 最佳视角 | ≥110° |  |
|  | 3.3. | 标准箱体重量 | ≤32KG |  |
|  | 3.4. | 标准箱体尺寸 | 1024mm*1024mm户外箱体 |  |
| 4 |  | 标准箱体分辨率 | 128*128 |  |
| 5 |  | 最大功耗 | ≤700 W/m2 |  |
| 6 |  | 驱动方式 | 恒流1/4扫描驱动 |  |
| 7 |  | 换帧频率 | 60Hz/s |  |
| 8 |  | 刷新频率 | ≥480Hz/s（全场灰度） |  |
| 9 |  | 白平衡亮度 | ≥6000cd/m2 |  |
| 10 |  | 灰度/颜色 | 16K≥16.7M |  |
| 11 |  | 亮度调节方式 | 手动：256级/自动：8级 |  |
| 12 |  | 输入信号 | RF,S-Video,RGB,TGBH,YUV,YC |  |
| 13 |  | 控制系统采用 | PCTV、U盘接口、网口等 |  |
| 14 |  | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |  |
| 15 |  | 使用寿命 | ≥10万小时 |  |
| 16 |  | 杂点率 | ＜0.0001(万分之一) |  |
| 17 |  | 防水等级 | 防水IP65 |  |
| 18 | 18.1 | 工作环境温度 | -20℃-50℃ |  |
|  | 18.2 | 开关电源负荷 | 5V/40A |  |
|  | 18.3 | 工作电压 | AC220V±10%/50HZ |  |
| 19 |  | 视频处理器 | 专业级的 LED 显示屏控制器，其除了显示屏控制外还具有功能强大的前端视频处理功能。视频控制器V800以优秀的图像质量和灵活的图像控制极大地满足了媒体行业的需求，其产品特性如下： 1) 具有丰富的视频输入接口，包括 2 路 CVBS, 1 路 VGA,1 路 DVI,1 路 HDMI，这些接口支持的输入分辨率高达 1920×1080@60Hz。可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 2)无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导的“司机点屏”。 3) 强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面，使显示屏控制工作从未如此轻松和愉快。 4) 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在 30 秒内完成，极大缩短舞台准备时间； 5) 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 6) 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 7) 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装安装、调节和控制； 8)画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 9) 支持 新一代逐点校正技术，校正过程快速高效；10) 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 11) HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 12) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 13) 控制器输出带载：1280x1024,1440x900，（130 万像素） 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 |  |
| 20 |  | 系统接收卡 | 24 组数据免HUB接收卡，其功能简介如下： 1) 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2) 单卡输出 RGB 数据 24 组； 3) 单卡带载像素为 256×226； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持程序复制； 6) 支持温度监控； 7) 支持网线通讯状态检测； 8) 支持供电电压检测； 9) 支持高灰度高刷新； 10) 支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 11) 支持接收卡预存画面设置； 12) 符合欧盟 通过EMC认证、CE认证、RoHS认证 |  |
| 21 |  | 防雷器 | （1）设备类型：电源防雷器最大工作电压：385V最大放电电流：40kA残压：<1900V连接方式：根据EN50052，固定于35MM宽的导体轨上；（2）须有信号防雷装置。 |  |
| 22 |  | 空调 | 格力或美的变频空调大2匹，3台 |  |
| 23 |  | 扩声功效 | 额定输出功率：8Ω立体声500W*4；额定输出功率：4Ω立体声750W*4； 额定输出功率：8Ω桥接1500W*2； 信噪比：>90 dB； 输入灵敏度1 V； 输出电路： AB 类； 总诣波失真（1K Hz PO=1W）：<0.1%； 通道分离道(1K Hz 8Ω)>70 dB； 频率响应范围：20-20kHz, ±0.5dB； 阻尼系数(1K Hz 8Ω) ：>500； 输入阻抗：平衡20K 欧姆，非平衡10K欧姆； 输入连接方式(各通道)：母卡侬,单插； 输出连接方式(各通道)：四芯音箱方座, 接线； 保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； LED及LCD指示：保护灯，限幅灯，-15dB、-20 dB、-25 dB信号指示灯，电源指示灯； LCD显示工作状态及功放散热器的温度。 |  |
| 24 |  | 扩声音响 | 为保障系统品质，投标产品应为国际知名品牌、质量信得过产品，需提供《国际知名品牌》证书以及《质量信得过产品》认证证书，投标单位需提供厂家或中国大陆总代理商授权, 厂家或中国大陆总代理商须提供获得中国录音师协会颁发的《音视频工程企业一级资质》证书。类型：全音域两路同轴音箱（两分频）；频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)；灵敏度：100dB 1.0w/1m；最大声压级：125dB（连续）.131dB（峰值）；标称阻抗：8 Ohm；额定功率：380W；峰值功率：1520W；分频点：1.8KHz同轴单元：LOW：1*12"（Φ75mm音圈）HI：1*1.4（Φ75mm进口音圈）；覆盖角度：90(H)*90(V)； |  |
| 25 |  | 音频控制系统 | 整块电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；ALPS 60mm 高精度衰减器推子，MX8C不带推杆；每一路都带插入功能，能灵活的接入不同的处理设备；每路单独可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源；精密3段EQ，便于对人声范围内的调控；内置DSP 24BT高精度数字效果；输入： 话筒×4；立体声×3 输出： 立体声主输出L、R；辅助AUX×1 效果器：内置24BT高精度数字DSP效果；最大电压增益：≥ 60 dB；最大线路增益：≥ 25 dB；额定增益： 线路24 dB 话筒62 dB；等效输入噪声源电动势： ≤ －126 dBu；剩余噪声输出电压： ≤ －82 dBu；频率响应： 20 Hz～20 kHz ± 0.5 dB；总谐波失真： ≤ 0.05 %；通道间串音衰减：≥ 80 dB；通道间增益差： ≤ 0.5 dB；通道间相位差： ≤ 0.1°；输入阻抗： 线路输入:11 KΩ 话筒输入：2.4 KΩ；输入过载电压： 17 dBu；输出源阻抗： ≤ 75 Ω；输出最大电平： 20 dBu；整机功耗： ≤ 20 W |  |
| 26 |  | 音频光端机 | AV光端机；工业级高保真音视频同步传输； |  |
| 27 |  | 工控机、显示器：操作系统 | Win7CPU描述：intel i3CPU型号：Intel 酷睿i3 4130核心数/线程：双核心/四线程内存容量：4G硬盘容量：500G；显卡类型：独立；22英寸LED显示器 |  |
| 28 |  | 高清播放器 | 5i-390 HiFi母带4K 3D蓝光高清硬盘播放器双HDMI接口DTS/AC-3音频解码器，数字光纤/同轴/解码成7.1/5.1/2.1声道输出 4TB，含两T，送片150部。 |  |
| 29 | 29.1 | 室外机箱 | 户外防雨控制机箱 |  |
|  | 29.2 | 室内机柜 | 30U标准机柜 |  |
| 30 | 无条件接受、配合招标人必要的到生产加工现场监造 |  | 响应的 |  |
| 31 | 输入电压和最大电流 |  | 所投产品有对地漏电电流、抗电强度的测试结果，须国家权威机构出具的测试数据。 |  |

（二）商务评分（F2）标准（详按下列“注意”内容和下表，满分：15分）：

注意：不响应在2015年全国青年运动会、测试赛、比赛期间，能备足维修与更换所需备件，并同时派遣有能力监护、维修该LED显示屏的人员驻现场（费用包含在投标总价内），以保障正常运行的投标文件，判定为废标！

| 序号 | 评分界定 | 满分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人或投标人拟定的LED生产加工厂家注册资本进行评价：（1）企业注册资本≥2000万人民币的得2分；（2）500万人民币≤企业注册资本＜2000万人民币，得1.5分；（3）200万人民币≤企业注册资本＜500万人民币，得1分；100万人民币≤企业注册资本＜200万人民币，得0.5分；（4）企业注册资本＜100万人民币，得0分。如营业执照未能体现注册资本，则应在报价文件中提供其在当地政府部门商事主体信息公示的主要信息（提供公示的下载网页及网址，且须体现有认缴注册资本金的数额）。或提供营业执照发证机关出具的证明资料。 | 2 |
| 2 | 投标人提交不小于本项目LED屏的半个标准箱体尺寸即：宽1024mm*高512mm户外箱体样品，并且在评标现场演示（电脑自备）。评委根据演示效果进行评分。 | 5 |
| 3 | 根据投标人提供上一年度企业资产负债表和损益表、银行的企业资信等级达3A级并有证明，得1分。无提供证明不得分 | 1 |
| 4 | 供应商获得ISO9001、ISO14001,每个得0.5分，全部满足得1分。（提供由国家认监委网站查询的打印网页并加盖谈判响应供应商公章） | 1 |
| 5 | 企业实力、商业信誉、履行能力评分： - 获得高新企业称号，得0.5分； - 近3年获得市级及以上荣誉，每项（次）得0.5分，本分项满分1.5分； - 企业LED系列产品入围《节能产品政府采购清单》，得1分 | 3 |
| 6 | 2015年全国青年运动会训练、测试赛、比赛期间，能备足维修与更换所需备件，并同时派遣有能力监护、维修该LED显示屏的人员驻现场（费用包含在投标总价内），以保障正常运行的，得1分。不响应者判定为废标！一旦发生在比赛期间LED系统（除了停电和雷击之外）中断正常运行达30分钟及以上，对中标人扣除质保金的50%至100%。 | 1 |
| 7 | 根据各投标人质保期（保修期）及售后服务承诺、维护响应计划等进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委对各报价人的服务承诺进行横向对比，得0.5～2分。投标人在福建省内无售后服务点的扣1分。 | 2 |

（三）报价评分（F3）标准（满分：55分）：

1、确定评标基准价A：

A=（d1+d2+…+dm）÷m

其中：A——评标基准价；

d1、d2…dm——经资格审查合格和通过商务标有效性评审，并经商务标算术性修正和细微偏差补正（如有时）的有效投标报价，m为其对应的数量；

2、投标人投标报价分计算式为：

|投标报价－A|

投标报价得分F3 = 55—  ————————  × 100×Q

A

上式中：N——投标人的投标报价得分，得分精确到小数点后二位（四舍五入）；

Q为折价分值，即每偏离基准价1％所扣的分数。当投标报价≤基准价时，Q＝1；当投标报价＞基准价时，Q＝2。

注：投标报价分计算过程四舍五入取小数点后二位。

报价要求：

电缆光纤预留元，不得下浮，否则按照废标处理，含在LED总报价中。

本报价包含该设备及附件的设计、制造、检测、包装、运输、保险、安装、调试等费用。

本价格包含服务的价格，即包括系统培训、技术服务及二年质保期内的维护费用。

招标人不排斥投标人采用优于前述技术要求和知名度的部品与整体效果，但所报总价不超过招标人的最高控制价。

本价格为含税价格。

4.3招标货物表

不限于以下表格所列内容，以完全满足使用功能要求为准。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P8户外LED全彩显示屏 | 11.52*4.86m2 | 采用台湾晶元品牌 |
| 2 | 视频处理器 | 1套 |  |
| 3 | 全彩屏高级控制系统（网线传输） | 全套 | 包含接收卡、发送卡、 控制系统软件、多功能卡、可拓展无线发收 |
| 4 | 避雷器 | 1套 |  |
| 5 | 空调 | 3台 | 大2匹 |
| 6 | 智能配电柜 | 1套 |  |
| 7 | 扩声功效 | 1台 |  |
| 8 | 扩声音响 | 4只 |  |
| 9 | 音频控制系统 | 1套 |  |
| 10 | 音频光端机 | 2台 |  |
| 11 | 工控机 | 1台 |  |
| 12 | 22英寸LED显示器 | 1台 |  |
| 13 | 高清播放器 | 1台 |  |
| 14 | 室外防雨控制机箱 | 1个 |  |
| 15 | 室内机柜（30U标准机柜） | 1台 |  |
| 16 | 电缆光纤 | 1项 | 20000元单列，报价不得下浮，否则废标处理 |

4.4安装描述：

所有投标方提供的设备及材料，均由投标方安装、调试、检测（检验），费用由投标方承担。

4.5技术性能及要求：

首先满足本项目招标文件中技术要求章节内容，其次所有设备应能实现自动控制及二次开发的需要，但不计取另外费用。

4.6主要功能要求

（一）计算机信息编辑和发布功能

、可以显示各种计算机信息，图形、图像等；具有丰富的播放方式，显示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大。须具备体育赛事比分显示灯功能。

、支持多语言系统，有多种中文字体和字型可供选择。

、通过网络连接，显示网络数据信息，实现网络控制；信息发布主机采用服务器，可达到天全天候播放，管理者在任何可上网位置均可进行信息发布。

、可以通过键盘、鼠标、扫描仪等不同的输入手段输入文字、图像等信息，文字可以放大、缩小、拷贝等编辑处理，图像可经过软件的修改、编辑，有各种字体、字形、色彩选择，插入各种显示方式，各种编排可自由组合、定时，达到理想的显示效果。

、中文系统：支持五笔、拼音、区位、英文、郑码、微软等常用汉字输入方式，可根据需要任意选择。

（二）屏体显示功能

可进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持多通道的设置和显示，多通道可以任意的叠加并调整顺序；

（三）网络连接功能

具有以太网络接口具有局域网络远程控制功能，可由控制中心进行远程的数据传输和显示内容的设置和变更等；

（四）智能监控功能

显示系统应具备远程监控功能，能够自动开关屏，实现远程控制，无人值守；

亮度调节的方式考虑到实际应用，具有自动调节和手动调节两种方式。在一般的情况下，可以根据季节时段设定自动调节的时间，如中午可以将亮度调到最大，而到了傍晚就可以将亮度逐渐减弱；如果遇到天气情况和平时不同，如阴雨天，将亮度调弱。即通过对控制计算机的操作可对显示屏的亮度作一定范围的调整，能使图像色彩柔和逼真、灰度丰富、层次感和立体感强，具有良好的白平衡，图像空间色彩自然。

显示系统具有故障监控及预警功能，系统可进行自我诊断，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号，同时将数据传回控制室，以便工作人员相应采取措施。

系统具有烟雾报警及温升报警功能。当温度达到一定时，系统会自动切断电源保护。

系统具有环境亮度检测器，可对显示屏亮度进行自动调整设置，使显示系统在不同的环境照度下进行自动亮度调节，达到节能和保证长期观看视觉舒适的功能；

系统具有自我诊断（包括温度、通信、电源等内部的任何故障）和记录能力，可实时检测到任何可能发生的和已发生的故障情况，并提示报警及采取有效措施；

系统具有记录每个箱体、模块各项原始数据、设置、检测结果、系统维护、运行时间、颜色、亮度、光学衰减特性曲线数据库。

（五）配电系统功能

LED显示屏应具有独立的配电系统，配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。

LED显示系统具备防水、防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、抗震动、抗雷击，系统具有烟雾报警和温升报警功能。

（六）显示屏相关图案说明要求

控制系统的连接图和接线图；

显示屏原理框图和接线图；

显示屏的施工设计图；

投标厂商认为还需要提供的必要相关图。

其余部分详见技术要求部分。

投标方在签订合同前必须对设备品牌、材质、规格等数量进行详细描述。投标设备技术指标、参数也必须进行详细说明。

4.7质量保证：

、质量保证要求：

）投标方所提供的设备应严格依据国家关于LED设备的相关标准规范进行设计、制造、安装、检验。若投标方所执行的标准不一致时，应按较高的标准执行；

）投标方所提供的设备若是进口设备，应符合国家相关的进口设备管理规定的要求，并提供通关手续和证明。必须满足我国的标准规范。

、工厂监制

）设备在供货前招标方可能派技术代表到投标方生产厂进行工厂监制。投标方应积极配合，提供必要的支持。

）招标方进行监制不免除投标方的质量技术承诺。

、安装调试：

）投标方负责派人会同招标方对设备开箱验收，负责LED设备的安装，并负责设备的调试工作。投标方派出的人员应在接到招标方书面通知（包括传真或电子邮件）后日内到达招标方约定的地点，否则招标方有权自行开箱验收。此过程中如有缺货、错装、损坏或技术问题，投标方仍应承担全部责任；

）设备各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备的安装，调试和验收必须符合国家的有关规定和标准；

）投标方负责设备的运输，卸车，搬运至设备基础附近。在设备的随机文件中需提出设备吊装、安装及调试所必需的外部技术及环境条件要求，所有设备都要保证在加工和运输过程中无损伤；

投标方应服从工程单位的安排，并与承包单位和其它专业分包单位密切联系配合，准时完成整项安装工程；

投标方在设备到货、安装、调试和验收期间应接受业主、监理、工程方的协调和管理，投标方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用；

所有设备必须符合有关部门的要求，若因设备及安装存在的问题影响验收，必须由投标方无条件整改直至符合要求为止，一切损失及所产生的费用由投标方负责。

、特殊工具：

投标方应免费向招标方提供安装、维修、操作所需的特殊专用工具及清单，并向招标方提供设备调试完后，系统正常运行三个月所需的保障。

、验收

）在招标方到设备制作现场进行预验收后，投标方方可进行设备的安装、调试，设备终验收在用户方进行；

）投标方须提供投标设备的制造标准和验收标准，如与中国国内标准不同，应以较高标准为准；

）设备在安装完毕后，投标方要对整机的性能进行调试，提供相关测试报告，并会同招标方按标准进行系统的验收。

、售后服务及培训：

）售后服务

质保期：投标方对所提供的设备应实行保修，保修期为工程验收后个月。在保修期内，在正常操作下，投标方免费维修及更换损坏零部件。当设备质保期满之后，能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

在设备使用寿命期内，投标方应保证对招标方设备终身维修，并保证设备零配件、易损件的供应和软件的免费升级。

投标方应保证设备寿命期内，招标方在天内可以买到维修所必需的零配件。

投标方应提供小时服务的支持电话，对于招标方提出的技术支持要求能保证至少在小时内到达故障现场。一般故障至少在小时内解决，特殊故障至少在小时内解决。一般故障在小时未解决的，下发书面通知给供应商处罚元次以上的罚款，如小时内未解决的处罚元次。自延期罚款通知书下发开始下一个故障维修时间计时，罚金直接从质量保证金中记录扣除。

最终验收后投标方现场提供技术支持，负责操作和维护培训，并解决技术问题。

投标方应提供最优的售后服务条件，给出信息反馈时间、投标方人员抵达招标方现场的最短时间等。

提供定期的设备例行检查和维修服务。

培训：投标方须对招标方的物业管理单位操作人员和维修人员专门进行技术培训，保证他们能熟练掌握设备的操作及日常维护、保养技术（培训费用请分项列出），在投标书中做详细的培训计划。

技术资料

所有技术文件、图样都应使用中文版，字迹清楚，内容完整、准确。

投标书中提供设备机型图样和主要技术文件，如参数及数量、价格，设备运行时的特殊要求等。提供设备所用的进口件明细及详细情况。

设备终验收后提供设备全套技术资料：

设备操作维护使用说明书（有常见故障分析与处理方法、提前预防故障措施）、安装调试手册等（中文）；

设备装配总图、工作原理图；

电器原理图、接线图；

设备配置清单、易损件清单；

提供设备终验收合格记录。

作业指导书。

、设备包装和运输

设备的包装须适合长途运输，要求防雨、防潮、防锈、防震、防止其它可能的损坏，要求搬运适用于铁运和陆运，方便整体吊装。木箱包装必须符合中国海关检验检疫要求，要求包装上有醒目的吊装点标志。

因包装形式或保护不妥而造成设备锈蚀、损伤或丢失，投标方应承担全部责任。

投标方负责将货物运输到招标方工地，包括货物的吊装、搬运、二次搬运等工作，将设备安置在安装位置附近，并负责设备的组装工作。

、设备的环保要求

设备必须符合国际及当地环保要求、并满足安全、卫生等相关标准。

、付款方式

投标方在标书中应明确提出设备的付款方式。

# 第五部分　合同通用条款及范本

（以具体签订的合同为准）

## 1.定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

买方是指福建师范大学。

卖方是指合同条款中明确的提供合同项下货物和服务的一方。

双方指买方与卖方。

合同系指买方、卖方三方签署的、协议书载明的买方、卖方所达成的协议、合同条款、所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

技术协议书是指合同书中的一项内容。

合同项目是指福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程。

合同主要条款是指本合同主要条款。

货物系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、备品备件、专用工具及技术文件等。

原产地指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

技术文件系指合同中指明的与合同设备、系统的方案、设计、安装、试运行、交验、维修各阶段和服务有关的所有技术文件，包括技术标准规格、图纸、检验和质量控制资料、用于操作、运营和维修、维护的各种手册图纸、各种电子版本文件及说明等。

工作现场是指福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程安装工地。

技术服务是设备的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其它工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。

服务系指合同规定卖方提供货物必须承担的系统集成设计、设计联络、检测、实验、安装和调试、质量保证期和以后运营维护的技术指导和技术支持、培训以及其它类似的义务。

技术培训是指设备的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其它工作等方面卖方给予买方的培训。

安装是指有关设备、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。

试运行是指为验明设备的性能，在安装完毕后对单台设备和系统分别进行的测试。

性能考核是指根据相应合同附件的规定进行的，用以确定合同产品是否达到相应合同附件规定的技术性能和保证指标的考核。

验收是指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

保证期是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同工厂的适当和稳定运行，并负责消除合同工厂存在的任何缺陷。详见相应合同附件。

合同货币是指人民币。

合同价格根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

价格清单是指招标文件中规定的投标报价表，或其中任何部分或单个的价格表。

合同生效日本合同主要条款第条中规定的日期。

## 2  合同范围及合同标的

买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售规定的合同内容，包括合同设备、专利和或专有技术的使用许可、设计、技术资料、技术服务及技术培训。详见相应合同附件。

卖方应提供相应合同附件中所列的合同设备及为达到合同内容性能指标所需的相应合同附件所列买方供货范围以外的所有设备、工具及零备件。合同设备的技术规格、性能和保证指标详见相应合同附件。

卖方同意授予买方为在中华人民共和国境内使用合同产品并使用相关专利和或专有技术的许可。

本合同期满后，卖方不得禁止买方继续使用相关专利和或专有技术。

卖方负责福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装的设计与实施。内容详见相应合同附件。

卖方应按照相应合同附件的规定向买方提交技术资料。

卖方应派遣其技术人员到工作现场提供技术服务。内容详见相应合同附件。

卖方应按《合同通用条款》的规定在设备制造商的生产车间和或与合同工厂类似的其它工厂和或工作现场提供技术培训。内容详见相应合同附件的规定。

根据买方的要求，卖方应在《合同通用条款》规定的期限内以优惠价格向买方提供合同工厂正常运行所需的备件。届时双方将另签协议。如在上述期限届满前卖方停止设备备件的生产和供应，卖方应根据《合同专用条款》的规定提前通知买方，以便买方采购所需的备件；如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的图纸和规格。

合同生效后，卖方同意提供福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程所需的方案设计、施工设计、设备材料、安装调试技术培训、单机调试、设备联调、试运行、质保期服务、质保期售后服及其备品备件和服务。

卖方的所有供货、安装及服务必须使交付的设备等应完全符合招标文件的要求。

卖方向买方提供的系统的设计、设备材料、试验、安装、调试、运输、维修及其它所需的所有技术文件（以下统称技术文件），见招标文件技术规格书。

供货范围应完全满足合同规定的技术规范、标准、质量、性能及功能上的要求。

## 3  价格

卖方在本合同项下提供的有关合同设备、专利和或专有技术使用许可、设计、技术资料、技术服务及技术培训的合同总价为《合同书》、《分项价格表》标明的金额。

本合同规定的合同价格为已包装的出厂价、运至福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程安装工地内的运输装卸费、保险费、安装调试费、税费、进口环节的费用、伴随服务费等所有所需费用。

根据买方提供的货物需求，投标方必须完全按照标书各条款要求进行设计，报价（详见第四部分技术规格、要求及数量）。

买方有权在不影响设备价格构成因素、保证质量的前提下，根据买方技术需要对设备进行必要的技术性处理，卖方不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。当买方所做的设备调整影响到价格构成时，应以卖方投标时所提供的设备单价为依据调整合同价格，卖方不得在投标设备单价外增加报价。

## 4、支付

本合同项下买方对卖方的支付应通过买方银行和卖方银行以合同货币进行。

买方应根据《合同专用条款》规定的支付方式进行支付。

如果卖方未能及时提交支付文件，由此在卸货港发生的所有费用，包括但不限于仓储费用及滞纳金，均应由卖方承担。

卖方有义务支付合同项下的预提税、违约金和或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

买方银行发生的银行费用由买方负担，而买方银行以外发生的银行费用均应由卖方负担。

LED设备系统全部安装完成、验收合格、交付使用后（经有权部门审定后），天内付合同金额的；待结算审核后支付到审核价款的，余款作为质保金，青运会后无质量问题支付质保金的，质保期（二年）满且无质量问题时，在质保期满之日起天内付清（无息）。基础、钢结构及包饰部分验收合格、交付使用后（经有权部门审定后），天内付合同金额的；待结算审核后支付到审核价款的，余款作为质保金，质保期（二年）满且无质量问题时，在质保期满之日起天内付清（无息）。发包人退还保修金（不计利息），否则，发包人有权延期退还部分保修金。

卖方根据合同付款条件要支取工程款时，工程款全部以银行转账形式支付，中标人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。

## 5 履约保证金

在合同生效前向买方提供合同金额的的价款（原投标保证金自动转为履约保证金，不足部分以现金形式补足）作为履约保证金，履约保证金的有效期到设备安装调试完毕并正式验收且经招标人最终验收证明文件上签字后个工作日内为止。履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金，在设备安装调试完毕经招标人正式验收并在最终验收证明文件上签字后个工作日内，如卖方（承包方）无违约的情况下，无息退还。

## 6 交货

卖方应按合同签定的时间内将全部设备运至买方工地；

## 7包装与标记

合同设备应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸以及远洋和内陆的长途运输。卖方应对不充分或不适当包装造成的货物损坏或灭失承担责任。

	对于箱内和捆内的散装部件，卖方均应系加标签并注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图上的位号和零件号。对于备件和工具，除注明上述内容外，尚需注明备件或工具字样。

	卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明《合同》规定的内容。根据合同设备在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显着地标明轻放、勿倒置、保持干燥等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同设备，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

	在合同设备的每件包装中都应附有下列单据：

装箱明细单；

质量合格证；

相关合同设备的技术资料；

需要组装的部件及机器的系统装配图。

如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同设备的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同设备在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同设备的任何损坏负责。

凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

## 8 技术资料

技术资料的内容详见相应合同附件的规定。除非合同另有规定，所有技术资料都应采用公制单位并用中文或中英文陈述和解释。

卖方应对所交付的技术资料予以妥善包装，使其适合于多次搬运、长途运输并能防潮、防雨。每包技术资料的包装表面应注明《合同》规定的内容。每一包技术资料内应附有技术资料的详细清单，清单上应标明技术资料的序号、代码、文件名称和页数。

## 9设计与设计联络

合同双方应按照相应合同附件的规定进行并完成设计和设计联络。

在设计联络期间，卖方应协助买方人员参观制造合同设备的工厂并答复买方提出的与合同项目的技术事宜有关的问题。

## 10标准和检验

卖方应按照相应合同附件规定的技术标准和规范以及合同双方在设计联络会上签署的纪要进行合同设备的设计、选材、制造和检验。

卖方或制造商应对合同设备进行检验并出具出厂质量合格证和交货前检验记录，有关费用由卖方负担。卖方应将出厂质量合格证和交货前检验记录提交给买方。

设备运至工地后，卖方应到现场与买方联合开箱检验，卖方在安装、调试期间对设备的完好负主要责任买方给予工地保卫方面的配合。

## 11 安装、试运行、性能考核及验收

卖方应在设备到货前一个月向买方提供详细的安装施工组织设计、进度计划，经过买方认可后方可实施。对需要买方配合的施工部分（如土建、供配电等），卖方应明确提出内容和进度要求。

设备到货开箱检验合格后即开始安装，卖方派驻的项目经理应自安装开始至本工程验收交接始终在买方现场，中途有特殊情况需要换人须经买方认可。

设备安装调试期间的施工人员由卖方组织；在施工现场应遵守买方的规章纪律和各项规定，服从买方的现场管理。

施工队伍和施工人员应具备施工中所需要的相应资质。如起重、电气、计算机等。

试运行和交验，按双方同意的交验规范进行。

如果货物在联机运行期间达到良好和稳定的运行状态，合同双方应按交验规范的规定进行性能考核。在相应合同附件规定的所有保证指标都已经达到后，双方现场代表应签署合同项目的验收证书。

## 12保证

卖方提供所提供的货物制造商授权书，并尽可能提供专利证书、版权证书等相关证明；投标方应保证所提供的货物或其任何一部分不侵犯任何第三方的知识产权。

如果买方因在许可区域内被诉称非法使用或侵害专有技术和或专利和或其它知识产权，买方应通知卖方。卖方应以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应弥补买方由此遭受的任何费用、赔偿和损失。

卖方保证其许可的专有技术和或专利是经过良好开发的、可投入工业生产的并且可以按照相应合同附件所列的技术资料加以利用。

卖方保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同项目的设计、检验、安装、试运行、投料试生产、性能考核、操作和维修的要求。

卖方保证合同设备是全新的、技术上先进的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合相应合同附件的规定并且适合于合同规定的用途和目的。在货物质量保证期之内，卖方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

在设备安装、调试期间，如发现该设备的规格、技术参数不能满足需求导致相关设计有更改、增添，卖方应无条件对该设备进行更换、增添。卖方保证及时派遣合格的技术人员提供专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

卖方在收到买方通知后应立即对有缺陷的设备进行修理或更换。修理或替换的设备的保证期应在买方验收后重新起算。

在保证期内，如果因卖方原因使合同设备停机，保证期应相应延长。

保证期满后，买方应出具合同约定的保证期期满证书。

设备免费质保期为年，自交验合格交付使用之日起计算。

质保期内非操作原因出现设备故障瘫痪，卖方确保在接到买方通知小时内到达买方现场予以排除，其间的所有费用由卖方承担。

质保期内因操作原因出现系统故障瘫痪，卖方确保在接到买方通知小时内到达买方现场，其间所更换的零部件费用由卖方承担。

质保期外出现设备故障瘫痪，卖方确保在接到买方通知小时内到达买方现场尽快予以排除，其间的合理的人工费用和更换的零部件费用由买方承担。卖方可另外提出人工费用标准。备品备件按出厂价提供。

质保期满后，卖方仍有责任和义务为买方实行技术服务。设备实行终身服务，并定期对用户进行走访，对设备进行跟踪服务。

系统中如有卖方外购设备，设备选型和厂家选择须由买方认可；但设备的质量保证仍由卖方负责，不因买方的认可而将质量责任转移至买方。

卖方随设备提供操作使用说明书、机械结构图纸、主要部件装配图，零备件手册、简易图册、电气结构原理图、维护说明书、维修手册等技术文件。

技术培训：

卖方在卖方所在地和主要设备原产地系统（国内）培训买方系统管理技术人员，电气、机械维修人员，费用由卖方承担。

卖方在安装调试过程中派出技术人员在现场对操作人员、系统维护人员、电气、机械维修人员进行培训，直至买方人员能够独立操作和排除常见故障。

## 13 索赔

如果卖方在设计、制造、检验、安装、试运行、性能考核和保证期内未能履行其在本合同项下所承担的义务，买方有权向卖方提出索赔或由卖方自负费用修理有缺陷的合同设备或消除合同设备的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。或由卖方自负费用以新设备替换有缺陷的合同设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同设备或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的设备作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。

对于急需的设备，卖方应自负费用将其空运到工作现场。

按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

赔偿由卖方违约引起的其它损失。

如果索赔通知是在保证期满后日内提出的，便应被认为是有效的。

如果卖方在收到买方索赔要求后日内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从预付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

买方对不能提供合格用户报告的设备有权核减该设备的预付款。

## 14合同的终止

如果卖方有下述违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

卖方在合同规定的交货期后未能按最终期限交付合同设备和或技术资料；

卖方未能使合同设备达到相应合同附件规定的最低技术性能和保证指标；

C卖方未能履行合同项下任何其它义务细微义务除外，并且在收到买方违约通知后未能按规定的期限对其违约行为作出补救。

如果一方破产或发生资不抵债的情况合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

腐败行为系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

欺诈行为系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标方之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。

## 15 技术改进和回授

如果卖方在合同有效期内对许可的专利和或专有技术作出了任何改进，卖方应许可买方免费使用该项改进。为使该项改进能够在合同中投入使用，卖方在必要的情况下应给予技术协助。买方应另行协商承担技术协助过程中发生的合理费用、条件和方式。

在使用许可的专利和或专有技术的过程中，买方有权对该项专利和或专有技术进行改进。这些改进归买方所有，但卖方有权优先受让或被许可，期间所需合理费用另行协商。

合同任何一方均有义务对另一方授予的改进技术保密并保证不将其再许可给第三方。

## 16保密

合同任何一方均有义务采取适当措施就专有技术和有关技术资料对除参加合同履行的人员以外的任何第三方严格保密。但是，参加合同履行的人员也必须承担同样的保密义务。

对于合同双方人员在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，合同任何一方均应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

保密义务不适用于下列信息：

现在或以后进入公共领域的信息；

能够证明在泄露时已被合同一方持有而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

C 合同一方合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

买方有权将卖方的设计、安装和技术服务方案以及卖方所提供的一切有关的资料和图纸等复印分发与买方有关的各方。

卖方对销售数据保密，否则负相关法律责任。

## 17 风险及不可抗力

在设备及零部件、工具等随附物品到达合同工地前的风险由卖方承但。

如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其它不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。若未能及时通知并出具证明，则应承担相应责任。

受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过天，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

投标报价已充分考虑时间跨度和价格波动因素，在合同有效期限内完全按照中标单价和合同条款要求运货与结算，若有违背，卖方承担由此而产生的一切后果。

## 18 税费

在中国境外发生的与执行合同有关的一切税费，均由卖方负担。

## 19 仲裁

因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，提交福州仲裁委员会仲裁。

除非另有协议，诉诸法院裁判不影响合同双方继续履行合同项下法院判决以外部分各自的义务。

## 20 适用法律

本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

## 21合同生效及其它

本合同生效条件：合同自双方盖章并经法定代表人（或授权代表）签字后生效，合同生效日期以最后一个签字日期为准。

合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方加盖单位公章。

没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议不论是书面的，还是口头的。

## 22 变更指令

买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 卖方提供的服务。

如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（）天内提出。

## 23  合同修改

除了合同条款第条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

## 24  转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## 25  分包

对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并须经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

## 26 卖方履约延误

卖方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

除了合同条款第条的情况外，除非拖延是根据合同条款第条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第条的规定被收取误期赔偿费。

## 27 误期赔偿费

除合同条款第条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的百分之零点一（）计收，直至交货或提供服务为止。误期的最长期限为天。一旦达到误期的最长期限，买方有权根据合同条款第条的规定终止合同。

## 28 其他

．投标方应当仔细阅读和响应招标书各章各条如果投标方不另外说明将视同同意招标书条款。

．如果投标方不提供招标书要求的资料，将视为不实质响应投标要求。

．投标方提供的资料，不予退回。

．投标方接到中标通知书以后天内应完善投标书按第六部分中合同附件的内容重新提供签定合同所需下列初稿：

卖方供应范围内的合同设备清单。

技术协议书：（含供货范围、设备附属设计、设备能力计算、自控系统的关系和需求、引用设计标准、交验规范初稿、平立面图等）。

第六部分   合同范本

LED电子工程项目

合

同

书

委托单位：福建师范大学

承揽单位： LED部分中标单位

基础、钢结构及装饰部分中标单位

（备注：签订三方合同，费用分别转入相应中标单位账户。）

二0一五年   月  日

甲方：福建师范大学

乙方：

经技术方案及效果评审、询比价和投标评分，乙方成为甲方位于福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外LED全彩显示屏工程的承揽方。经充分沟通协商，乙方已充分了解了施工条件和甲方需求，按国家标准、行业标准、乙方企业标准进行加工、施工和安装。甲、乙双方经协商一致，依据《中华人民共和国合同法》，特签定本合同。

一、合同造价

、设备清单及价格：

同投标文件设备清单及价格。

、软件：

（）乙方向甲方提供一套专门设计的LED广告屏标准用户软件，可实现显示系统本身图文编辑、屏幕显示控制等功能（不包括与外部数据接口）。标准用户软件由乙方提供，由乙方负责装机调试。

（）如甲方需要乙方做其他特殊软件开发研制工作，甲方须在合同签定之日起一周内向乙方提供相关的技术资料（如屏幕显示的格式、有关网络数据库和文件格式、通讯接口标准要求等）。

二、设计、加工、运输、安装、调试及培训：

、乙方承担的具体工作包括：

（）负责LED广告屏技术方案、播放效果图和施工组织的设计，并对工程质量负责；

（）乙方应配备与本工程施工与安装相适应的项目管理、质量管理、安全管理等方面的管理、技术人员；

（）LED广告屏由乙方所在地到甲方所在地的运输；

（）LED广告屏的安装，调试；

（）对甲方派出的操作人员进行使用维护管理的培训。

、甲方承担的具体工作包括：

（）及时提供LED广告屏安装的具体要求，相关配套设备的具体要求，安装现场的安装条件、控制方式及通讯距离等与乙方进行沟通交底；

（）乙方在现场安装过程，负责协调乙方与其他同现场施工单位等相关方的配合；

（）在LED广告屏安装、调试开始时，根据乙方要求派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握LED广告屏相关情况并接受现场培训；

三、工程进度

LED广告屏安装工期（包含基础、钢结构及装饰部分）总计个日历天，从中标通知书发出次日起到乙方安装调试完毕、经综合验收止。由项目总负责人及其派遣负责。

四、工程验收：

、材料和器件验收。乙方须出具关键材料及元器件的进货渠道（品牌）证明文件、合格证、同批次出厂检验报告。材料进场时甲方进行进厂检验，必要时，甲方可委托第三方进行抽样检查。

、LED广告屏现场安装、调试完毕，无故障运行后，甲方应对整个LED广告屏进行验收，验收标准依据本合同各项条款规定。

验收合格后应填写LED广告屏验收报告，并由双方代表在验收报告上签字盖章。甲方无正当理由在七天内不对该产品进行验收，视为验收合格。

五、施工安全：

、乙方应按规范编制施工组织设计或施工方案；

、乙方应有明确的安全措施计划，并做好现场安全管理；

、参与工程施工的特殊工种人员应持证上岗；

、乙方对施工及维护过程的安全责任事故负责。

六、产品质量保证和维护

、质保期：乙方对所提供的设备应实行保修，保修期为工程验收后个月。在保修期内，在正常操作下，乙方免费维修及更换损坏零部件。当设备质保期满之后，能提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

、在设备使用寿命期内，乙方应保证对招标方设备终身维修，并保证设备零配件、易损件的供应和软件的免费升级。乙方应保证设备寿命期内，甲方在天内可以买到维修所必需的零配件。

、乙方应提供小时服务的支持电话，对于招标方提出的技术支持要求能保证至少在小时内到达故障现场。一般故障至少在小时内解决，特殊故障至少在小时内解决。一般故障在小时未解决的，下发书面通知给供应商处罚元次以上的罚款，如小时内未解决的处罚元次。自延期罚款通知书下发开始下一个故障维修时间计时，罚金直接从质量保证金中记录扣除。

、LED广告屏使用中由于甲方使用不当造成的问题或不可抗力造成的损失，乙方可协助甲方进行解决，但有关费用由甲方负责。

七、付款及结算方式：

LED设备系统全部安装完成、验收合格、交付使用后（经有权部门审定后），天内付合同金额的；待结算审核后支付到审核价款的，余款作为质保金，青运会后无质量问题支付质保金的，质保期（二年）满且无质量问题时，在质保期满之日起天内付清（无息）。基础、钢结构及包饰部分验收合格、交付使用后（经有权部门审定后），天内付合同金额的；待结算审核后支付到审核价款的，余款作为质保金，质保期（二年）满且无质量问题时，在质保期满之日起天内付清（无息）。发包人退还保修金（不计利息），否则，发包人有权延期退还部分保修金。

付款必须汇入乙方公司帐号，汇入其他帐号，乙方不予承认，所造成后果由甲方自行承担。

七、其余见本次招标文件第五部分的合同通用条款及范本。

八、违约责任：

、由于乙方原因，LED广告屏未能按预定工期交付甲方，给甲方造成损失，则乙方应向甲方交付拖期罚金元天。

、乙方应甲方要求，屏体或相关设备及人员到达甲方现场，而甲方又不能提供安装场地和合乎要求的条件，甲方应负责乙方相应误工费用，并按误工时间的倍工期顺延。

、甲方在合同签字后未能及时支付工程款或其他原因，甲方应承担相应的责任，乙方不承担此责任。

九、其它：

、本合同附件具有与合同正文同等的法律效力。

、对本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商处理。甲、乙双方出现争议时，由双方友好协商解决，协商不成，可以提交福州仲裁委员会仲裁解决。

、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：项目负责人：

详细地址：详细地址：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

签约日期年月日

签订地点：福州

合同附件

附件卖方供应范围内的合同设备清单

附件技术协议书

（含供货范围、设备附属设计、设备能力计算、自控系统的关系和需求、引用设计标准、交验规范初稿、平立面图等）

附件项目管理及技术服务承诺

（含人员、组织、进度、安全、质量体系、资料、培训、安装、试运行、验收、质保等）

注：投标方接到中标通知书以后天内应提供上述附件初稿。

# 第七部分  投标文件格式

投标单位承诺函；

法定代表人授权书；

户外支撑式P8 LED全彩屏报价表；基础、钢结构及其包饰部分报价；

资格证明文件；

质量保证与服务承诺；

购买招标文件凭证复印件。

## 7.1投标单位承诺函

福建师范大学

经认真阅读研究贵单位关于本项目的招标文件，我公司决定参加投标，并作如下承诺：

、我公司完全同意和接受《福建师范大学旗山校区东区田径场足球场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程招标书》的一切规定和要求，愿意按该招标书的要求参加投标。

、投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

、我公司承诺在投标报价时已充分考虑时间跨度和价格波动因素，在合同有效期限内完全按照中标价和合同条款要求运货与结算。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

、我公司承诺在该项目投标活动中，严格遵守法律法规。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

、我公司完全理解本项目招标文件及其补充通知中规定的一切条款，对招投标程序无任何疑义。

投标方公章：

投标方法人授权代表签字：

日期：年月日

# 7.2法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（投标方名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为（招标编号）的招标货物名称的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标方公章：

投标方法人代表签章：

日期：年月日

福建师范大学旗山校区东区田径场足球场P8户外LED全彩显示屏采购及安装工程

报价表单位：人民币元

根据本标书的第四部分货物需求与技术、服务要求由投标人自行编列报价表，投标人应认

真阅读本标书所有要求，认真报价，所报价格包含P8户外LED全彩显示屏采购及安装一切费用。基础、钢结构及其包饰部分报价统一按照发包价填报。

联合体双方须就可能出现的配合问题、经济问题充分协商、确定，招标人不再计算支付任何配合费用。联合体双方各自对提交给招标人的相应报价盖章，以示确认。

投标方公章：

投标方法人授权代表签字：

日期：年月日

## 7.4资格证明文件格式

、投标方资格声明

填写须知：

）制造商作为投标方应提交招标文件要求的全部有关资料【证明投标方资格的文件包括：（1）具有注册资本人民币万元（含万元）以上，且具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且财务状况良好，有能力承担户外LED显示屏建设的企业，和具有建设主管部门颁发有效的主项资质为钢结构三级及以上企业（提交该企业资质证书及其有效的安全生产许可证书、年检有效的营业执照复印件加盖双方公章作为证明）年检有效的营业执照复印件，企业安全生产许可证复印件；（）一般纳税人税务登记证复印件；（）项目总负责人1人；（4）LED显示屏部分技术负责人1人，其他专业技工不少于2人；（5）支撑式LED屏架体的基础和钢结构部分二级及以上建造师1人，持有效焊工上岗证不少于2人，安全员1人，质检员1人。

★针对以上人员除了必须提交：（1）项目总负责人（以投标企业加盖公章证明是本企业在岗人员为据）、（2）建造师执业资格证书和安全考核证书复印件加盖公章之外，其他人员以列表形式响应。

（）购买招标文件收款凭证复印件；（）投标方认为有必要提供的其他材料。

以上材料复印件均应加盖单位公章方为有效（原件备查）。

）所附格式中要求填写的全部问题和或信息都必须填写。

）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

）招标方将应用投标方提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

）投标方提交的材料将被保密，不予退还。

）全部文件应按招标文件规定的份数提交。

7）以上招标文件所要求复印件应加盖公章，原件携带备查。

## 7.5质量保证与服务承诺

（由投标方自行承诺，并加盖公章及法定代表人印章）

安装调试：

试运行：

质保期内：

质保期后：

设备维护及维修成本：

其他：

# 第八部分   评标方法

## 8.1  初步评审：

初步评审及报价复核，投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。其审查内容为：

）投标文件的完整性；

）投标文件的有效性；（投标文件是否有法人代表或授权代表签字）

）投标保证金（金额、有效期、格式是否符合要求）；

）法人代表授权书；

）投标资格证明文件（是否齐全）；

）经营范围（是否存在超范围经营）；

）投标有效期（是否满足招标文件要求）；

）其它需审查的内容。

对没有重大偏差的投标文件，根据招标文件的规定，审查投标文件是否按照招标文件要求编制，所提交的文件是否完整（包括承诺书），是否有计算错误。如果单价计算金额与总价金额有出入，以单价计算金额为准；若文字大写表示的金额与数字表示的金额不一致，则以文字大写表示的金额为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标作废标处理。

评标委员会可以书面方式要求投标方对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

在评标过程中，评标委员会发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的该投标将作废标处理。

## 8.2  详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会对其商务和技术部分作进一步评审、比较，并逐项评分。

商务评审

商务评审从投标价、企业信誉业绩、售后服务等方面评审。

投标价格评审遵照以下方法确定

评标委员会对各投标方报价的完整性、数据的正确性逐一审核：若发现投标报价有计算错误则按初步评审的规定予以纠正。

价格评分见附表。

企业信誉评审从投标企业业绩、企业资质及产品合格性的检验证书及企业的财务状态及生产加工工艺水平、生产能力方面打分。

业绩评审从投标企业的合同情况方面进行打分。

服务评审从售后技术服务、维修服务措施，备品备件供应能力、维修保养服务，应急维修响应等方面打分。

技术评审

技术评审主要以招标文件中第四部分技术规格和第七部分投标书中的技术方案、质量保证与服务承诺等内容为依据，从技术方案及技术指标、设备使用性能质量、施工组织及项目管理方案等方面打分。

设备性能质量评审从设备技术标准满足招标文件要求，设备运行稳定性可靠性，维护方便性，设备器件选用档次、通用性、一致性等方面打分。

## 评标办法

8.3.1评分办法：本次评分方法采用综合评标法。依据评分标准，就每个报价人的报价、技术、商务状况进行评估，综合比较与评价并进行综合打分，评出其报价、技术、商务分数；根据报价人的最终报价按规定评出其价格得分，将技术、商务得分和价格得分相加得出总得分就是对该报价人的评分结果。

8.3.2评分标准与方法：

（二）投标报价得分（满分55分）：将各投标人的投标报价的平均值设为基准价，定其报价得分为分。其他报价得分按下列公式计算报价得分，由此算出各个投标人的报价得分。

1、（）评标委员会确定评标基准价：

（dd…d m） m

其中：评标基准价；

d、d、…、d m经资格审查合格和通过商务标有效性评审的有效投标报价，m为其对应的数量；

投标人投标报价分计算式为：

|投标报价－A|

投标报价得分N = 55—  ————————  × 100×Q

A

上式中：投标人的投标报价得分，得分精确到小数点后二位（四舍五入）；

Q为折价分值，即每偏离基准价％所扣的分数。当投标报价≤基准价时，Q＝1；当投标报价＞基准价时，Q＝2。

注：投标报价分计算过程四舍五入取小数点后二位。

（2）LED部分最高控制价为人民币66.68万元，若投标人的报价超出最高控制价，则该投标人的投标报价得0分，且不能定为中标人，价格分最低得0分。

（二）商务技术评分细则见本招标文件技术、商务评分部分。

## 8.4评标办法评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定

8.4.1当招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

8.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提供书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

## 8.5评标.定标

招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人应当依法确定第一中标候选人为中标人。，最终根据各部分分数汇总综合得分高低顺序推荐中标候选人，若有相同的最高分，则按报价优惠顺序推荐中标候选人，若得分和报价均相同的，则以技术考评内容中得分高者为先，若该得分仍相同，则以抽签方式确定先后排名。不能保证最低价的投标人为中标人。综合评分得分最高的为第一中标候选人，得分第二高的为第二中标候选人，得分第三高的为第三中标候选人。

当第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者出现招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，或经招标人核实有弄虚作假行为的以及不符合招标文件规定的中标条件的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。如果第二中标候选人出现以上同样情况的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。当所有中标候选人均出现以上同样情况的，招标人可以在评审合格的投标人中依据总得分从高至低的排序提交评标委员会确定中标候选人。

8.6附则

除招标文件另有注明外，投标人应按招标文件的要求提供有关的证书、证明、证件等文件的复印件，否则，评审时将不予确认。在开、评标过程中须携带投标文件中所有的证书、证明、证件等文件复印件的原件以备核查，若在开、评标过程中投标人在接到招标人或招标代理机构或评标委员会关于核对原件的通知半小时内未能提供原件的，其相应的复印件内容评审时将按不利于投标人的情形认定。

8.7说明

对照招标文件的技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件作出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。对于有具体参数要求的指标，投标方必须提供所投设备的具体参数值。

投标方总得分中除投标报价得分为直接计算所得外，其余各项总得分为各评委分别打分并汇总后去掉一个最高分及去掉一个最低分后的算术平均值。

得分计算按四舍五入保留小数点后二位。

附件1：

基础、钢结构及其包饰部分的发包价计算如下：

| 附：发包价计算过程表（计算结果取整数） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建师范大学旗山校区东区田径场P8户外支撑式LED全彩显示屏采购及安装工程 |  |  | K: | 6% |
|  | 工程控制价： | 153098元 | 发包价： | 143466元 |
| 序号 | 项 目 | 预算造价（元） | 发包价（元） | 发包价计算方法 |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 | 100802 | 94754 | 1.1 |
| 1.1 | 分部分项工程量清单 | 100802 | 94754 | 预算价×(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 | 9704 | 9380 | 2.1＋2.2＋…2.6 |
| 2.1 | 文明施工 | 1512 | 1512 | 同预算价 |
| 2.2 | 安全施工 | 1411 | 1411 | 同预算价 |
| 2.3 | 临时设施 | 1371 | 1371 | 同预算价 |
| 2.4 | 环境保护 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 2.5 | 优良工程增加费 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 2.6 | 其他 | 5410 | 5086 | 预算价×(1-K) |
| 三 | 其他项目清单合计 | 30000 | 30000 | 同预算价 |
| 3.1 | 暂列金额 | 30000 | 30000 | 同预算价 |
| 四 | 规费 | 7539 | 5587 | 4.1+4.2+4.3 |
| 4.1 | 劳保费用（暂按甲类4.86%） | 6828 | 5061 | （一＋二＋三）×4.86% |
| 4.2 | 意外伤害保险费用 0.19% | 268 | 198 | （一＋二＋三）×0.19% |
| 4.3 | 价格调节基金 | 443 | 328 | （一＋二＋三+4.1+4.2）×0.30% |
| 五 | 税金 3.413% | 5053 | 3745 | （一＋二＋三＋四）×3.413% |
| 六 | 合计 | 153098 | 143466 | （一＋二＋三＋四+五） |