福建师范大学实验幼儿园规划设计任务书

一、项目概况

福建师范大学实验幼儿园坐落于福州市仓山区康山里，东面、北面与民房毗邻，西面与康山里小路相接，南面隔着福建师范大学教师宿舍与上三路毗邻邻。幼儿园占地面积6752m2（10.13亩），现有园舍建筑面积约4700 m2。园舍于1991建成至今已有27年的历史，现有建筑外观陈旧，建筑墙体倾斜、开裂，内部设施老化，存在安全隐患。2009年学校委托福建省抗震防灾技术中心（福建省建设工程检测鉴定中心）对幼儿园教学楼现有结构安全性等级进行鉴定，评定结果为Dsu级。

经学校研究决定，先进行园区范围内新建总平面规划设计，报福州市城乡规划局批准，若批准的建设规模能满足幼儿园办学条件或基本使用需求，则拆除现有园舍，新建幼儿园。

二、新建幼儿园规划设计原则；

1.科学性原则。应在发挥幼儿园建筑应有功能的同时，从土地利用、活动空间、人流组织、生态环境、管理维护等方面充分考虑提高园舍资源的利用率，优化设备设施的管理维护。要根据规划中建筑单体与用地的关系，科学利用土地资源，加强生态环境的保护，使建筑与环境有机地融为一体。

2.前瞻性原则。不论是建筑空间还是内部功能，都是按照今后十年发展的规划需要一步到位来设计。因此在设计的总体上起点要高，眼光要远。在建筑的布局、功能的使用、空间的利用、网线的敷设、建筑设备等方面进行超前的思考。

3.整体性原则。园舍建筑在造型和风格上，既要突出建筑自身的特点，又要注意与周边建筑协调，在有限的建设用地范围内，体现幼儿园建筑的个性及高校幼儿园的特性。

4.适用性原则。要突出“安全第一、以人为本”的规划设计理念。园舍室内与室外空间、通风与采光、日照与卫生、幼儿活动与安全、防火与疏散、设备与设施的设计都要从方便幼儿与老师使用、方便家长接送出发，做到科学合理、管理方便，最大程度提高经济效益与社会效益。

三、新建幼儿园规划设计要求：

1.满足国家与地方有关幼儿园设计标准；

2.满足福建省与福州市城市规划管理技术规定；

3.满足福建省示范性幼儿园有关评估标准（见附件三）；

4.满足使用要求：

（1）幼儿园规模：娃娃班3个班、小班5个班、中班5个班、大班5个班，合计18个班，每班幼儿均35人，幼儿总数630人。按生均建筑面积9.9 m2测算，园舍规划建筑面积6237m2（按6300 m2规划设计）。

（2）建筑层数：考虑到本工程用地紧张，建议园舍按四层或部分四层规划设计，幼儿生活活动用房应设置在三层及三层以下，保健室必须设在一层，其他用房可设在四层。

（3）其他要求：幼儿园的园舍建筑由活动及辅助用房、办公及辅助用房 以及生活用房三部分组成。各类用房设计要求见附件一、二。

附件一：国家教育委员会、建设部城市幼儿园建筑面积定额（试行）；

附件二：福州市教育局文件---榕教综〔2011〕11号

（关于下发《福州市幼儿园办园基本标准》的通知）；

附件三：福建省教育厅文件---闽基教[2008]41号文；

附件四：实验幼儿园拟建分园建筑面积测算；

附件五：地形图（福州市勘测院提供的CAD文档）；

附件六：dwg地形图文件字体使用说明（福州市勘测院提供）。

福建师范大学基建处

2018年6月