## 工程材料
工程主要材料表
工程名称 |  | 三明地理研究所配电室工程
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 审前数量 | 审前单价(元) | 审前合价(元) | 单重(kg) | 合重(kg) | 损耗率 | 审后数量 | 审后单价(元) | 审后合价(元)
1 | 隔离开关 | DS1012/630-ANZ | 组 | 1 | 1500 | 1500 | 30 | 30 | 1 |  |  | 0
2 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 377.05 | 377.05 | 10 | 10 | 1 |  |  | 0
3 | 接地挂环 | J10DL-50～240 | 组 | 1 | 240.75 | 243.1575 | 2.1 | 2.1 | 1.01 |  |  | 0
4 | 故障指示器 | SF1-3A | 组 | 1 | 960 | 960 | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  | 0
5 | 悬瓶 | XP-70 | 只 | 6 | 34.24 | 209.5488 | 5.2 | 31.824 | 1.02 |  |  | 0
6 | 球头 | QP-7 | 只 | 3 | 7.63 | 23.1189 | 0.27 | 0.8181 | 1.01 |  |  | 0
7 | 碗头 | W-7B | 只 | 3 | 14.23 | 43.1169 | 0.92 | 2.7876 | 1.01 |  |  | 0
8 | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 3 | 12.2 | 36.966 | 0.56 | 1.6968 | 1.01 |  |  | 0
9 | U形环 | U-7 | 个 | 3 | 10.59 | 32.0877 | 0.44 | 1.3332 | 1.01 |  |  | 0
10 | 耐张线夹 | J10NL-50 | 只 | 3 | 83.99 | 254.4897 | 2.1 | 6.363 | 1.01 |  |  | 0
11 | 异型并沟线夹 | JBL2 | 个 | 6 | 22.92 | 138.8952 | 0.3 | 1.818 | 1.01 |  |  | 0
12 | 针瓶 | P-20T | 只 | 3 | 40.66 | 124.4196 | 2.2 | 6.732 | 1.02 |  |  | 0
13 | 拉线抱箍 | 60*6 | 付 | 1 | 20.19 | 21.1995 | 3.08 | 3.234 | 1.05 |  |  | 0
14 | 拉线棒 | φ18*2100 | 根 | 1 | 56.78 | 59.619 | 6.88 | 7.224 | 1.05 |  |  | 0
15 | 拉线绝缘子 | JH10-90 | 只 | 1 | 84.39 | 85.2339 | 1.2 | 1.212 | 1.01 |  |  | 0
16 | 钢绞线 | GJ-70 | kg | 12 | 10.7 | 130.326 | 1 | 12.18 | 1.015 |  |  | 0
17 | 延长环 | PH-7 | 只 | 1 | 9.15 | 9.2415 | 0.65 | 0.6565 | 1.01 |  |  | 0
18 | U型环 | U-16 | 只 | 1 | 19.31 | 19.5031 | 1.47 | 1.4847 | 1.01 |  |  | 0
19 | 楔型线夹 | NX-2 | 只 | 3 | 27.82 | 84.2946 | 1.76 | 5.3328 | 1.01 |  |  | 0
20 | UT线夹 | UT-2 | 只 | 1 | 39.64 | 40.0364 | 3.2 | 3.232 | 1.01 |  |  | 0
21 | 拉线盘 | 400*800 | 块 | 1 | 149.1 | 149.8455 | 120 | 120.6 | 1.005 |  |  | 0
22 | 刀闸横担 | L75*8*1800 | 根 | 2 | 151.9 | 318.99 | 17.02 | 35.742 | 1.05 |  |  | 0
23 | 避雷器横担 | L63*6*1800 | 根 | 1 | 112.25 | 117.8625 | 10.59 | 11.1195 | 1.05 |  |  | 0
24 | 引线横担 | L63*6*1800 | 根 | 3 | 112.25 | 353.5875 | 10.59 | 33.3585 | 1.05 |  |  | 0
25 | 刀闸底座 | L50*5*434 | 块 | 6 | 12.64 | 79.632 | 2.77 | 17.451 | 1.05 |  |  | 0
26 | 异型并沟线夹 | JBL2 | 个 | 6 | 26.26 | 159.1356 | 0.3 | 1.818 | 1.01 |  |  | 0
27 | 针瓶 | P-20T | 只 | 3 | 40.66 | 124.4196 | 2.2 | 6.732 | 1.02 |  |  | 0
28 | U型抱箍 | 50*5 | 付 | 3 | 15.56 | 49.014 | 1.64 | 5.166 | 1.05 |  |  | 0
29 | 绝缘引线 | JKLYJ-10-50 | 米 | 45 | 6.96 | 318.8376 | 0.358 | 16.4 | 1.018 |  |  | 0
30 | 高压电缆 | YJV22-10-3*50 | 米 | 170 | 205.76 | 35328.992 | 4.29 | 736.593 | 1.01 | 200 | 205.76 | 41152
31 | 10kV户外电缆终端头 | WLS1-10/3 | 套 | 1 | 1391 | 1418.82 | 1.2 | 1.224 | 1.02 | 1 | 1391 | 1391
32 | 10kV户内电缆终端头 | NLS1-10/3 | 套 | 1 | 909.5 | 927.69 | 1.1 | 1.122 | 1.02 | 1 | 909.5 | 909.5
33 | 低压电缆 | YJV22-4*240 | 米 | 10 | 561.75 | 5673.675 | 11.51 | 116.251 | 1.01 | 10 | 561.75 | 5617.5
34 | 低压电缆终端头 | SY-1/4*3 | 套 | 2 | 80.25 | 163.71 | 1.2 | 2.448 | 1.02 | 2 | 80.25 | 160.5
35 | 铜铝鼻子 | DTL-50 | 个 | 32 | 4.42 | 144.2688 | 0.1 | 3.264 | 1.02 | 0 | 4.42 | 0
36 | 铜鼻子 | DT-50 | 个 | 6 | 8 | 48.96 | 0.12 | 0.7344 | 1.02 | 0 | 8 | 0
37 | 铜鼻子 | DT-240 | 个 | 8 | 40.24 | 328.3584 | 0.3 | 2.448 | 1.02 | 0 | 40.24 | 0
38 | 电缆抱箍 | 50*5 | 付 | 5 | 39.85 | 209.2125 | 4.54 | 23.835 | 1.05 | 0 | 39.85 | 0
39 | 电缆头抱箍 | 50*5 | 付 | 1 | 15.76 | 16.548 | 1.18 | 1.239 | 1.05 | 0 | 15.76 | 0
40 | U型螺栓 | M12 | 只 | 4 | 3.08 | 12.5664 | 0.8 | 3.264 | 1.02 | 0 | 3.08 | 0
41 | 变压器绝缘罩 | GFJ-a/10 | 套 | 1 | 314.01 | 320.2902 | 1.2 | 1.224 | 1.02 | 1 | 314.01 | 314.01
42 | 避雷器绝缘罩 | GFB-a/10 | 套 | 1 | 134.82 | 137.5164 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1 | 134.82 | 134.82
43 | 接地角铁 | L50*5*2000 | 根 | 21 | 68.46 | 1509.543 | 7.54 | 166.257 | 1.05 | 13 | 68.46 | 889.98
44 | 接地扁铁 | 50*5 | 米 | 114 | 14.47 | 1732.059 | 1.96 | 234.612 | 1.05 | 72 | 14.47 | 1041.84
45 | 接地引下线 | φ12*3000 | 根 | 2 | 20.93 | 43.953 | 3.1 | 6.51 | 1.05 | 0 | 20.93 | 0
46 | 镀锌管 | M100 | 米 | 6 | 84.87 | 524.4966 | 11.5 | 69 | 1.03 | 6 | 84.87 | 509.22
47 | 安全用具 | 绝缘靴、绝缘手套、验电器 | 套 | 1 | 1700 | 1734 | 25 | 25 | 1.02 |  | 1700 | 0
48 | 螺栓 | M16*280 | 只 | 4 | 5.67 | 23.1336 | 0.52 | 2.1216 | 1.02 |  | 5.67 | 0
49 | 螺栓 | M16*120 | 只 | 6 | 3.04 | 18.6048 | 0.27 | 1.6524 | 1.02 |  | 3.04 | 0
50 | 螺栓 | M16*100 | 只 | 5 | 2.7 | 13.77 | 0.24 | 1.224 | 1.02 |  | 2.7 | 0
51 | 螺栓 | M16*80 | 只 | 5 | 1.87 | 9.537 | 0.22 | 1.122 | 1.02 |  | 1.87 | 0
52 | 小计 |  |  |  |  | 56403.3333 |  | 1782.0811 |  | 0 | 0 | 52120.37
53 | 干式变压器 | SCB10-250/10 | 台 | 1 | 58200 | 58200 |  |  |  | 0 | 58200 | 0
54 | 干式变压器 | SCB11-250/10 | 台 | [6 empty] | 1 | 42460 | 42460
55 | 分界开关 | ZW20-12F/630 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  | 1 | 25000 | 25000
56 | 计量柜 | PJ1-B(GGD改)/1000 | 台 | 1 | 17800 | 17800 |  |  |  | 1 | 12521 | 12521
57 | 电容柜 | GGJ1-01(C)/800 | 台 | 1 | 13500 | 13500 |  |  |  | 1 | 13500 | 13500
58 | 设备运杂费 | 设备费*1.06% |  |  |  | 1245.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 设备税金 | 设备费*3.413% |  |  |  | 4128.781 |  |  |  | 0 | 0 | 3190.5065
60 | 小计 |  |  |  |  | 122874.281 | [5 empty] | 96671.5065