实验幼儿园拟建分园建筑面积测算

一、分园建筑面积拟按18个班，每班35人，共计630名幼儿规模进行测算。

二、根据《国家教育委员会、建设部城市幼儿园建筑面积定额（试行）》（88）教基字108号：

第九条　城市幼儿园园舍建筑面积定额

| 规 模 | 园舍建筑面积（平方米） | 建筑面积定额（平方米/生） |
| --- | --- | --- |
| 6班（180人） | 1773 | 9.9 |
| 9班（270人） | 2481 | 9.2 |
| 12班（360人） | 3182 | 8.8 |
| 18班（630人） | 6237 | 9.9 |

依据6个班园舍建筑面积定额最高标准每生9.9平方米标准，630名幼儿园舍建筑面积应为6237平方米

第十五条　城市幼儿园用地面积定额

| 规 模 | 用地面积（平方米） | 用地面积定额（平方米/生） |
| --- | --- | --- |
| 6班（180人） | 2700 | 15 |
| 9班（270人） | 3780 | 14 |
| 12班（360人） | 4680 | 13 |
| 18班（630人） | 9450 | 15 |

依据6个班用地面积定额最高标准每生15平方米标准，18个班630名幼儿园舍用地面积应为9450平方米

三、根据《福建省示范性幼儿园评估办法（试行）》和《福建省示范

性幼儿园评估标准（试行）》（闽教基〔2008〕41号）的文件精神，户外活动场地人均可利用面积（S）不少于4M2，活动室人均面积（S）不少于2㎡。

备注：

1．幼儿生活活动用房应设置在三层及三层以下，保健室必须设在一层，其他用房根据实际情况确定；2．37.3亩=24867平方米(㎡)