招标控制价编制说明

工程名称：福建师范大学旗山校区南区足球场围栏围网工程

- 工程概况 1、建设地点：福州市闽侯县 2、工程专业：建筑工程 3、工程类型：土建工程 4、工期质量：合同工期 /天；工程质量：合格工程 5、招标范围：南区足球场围栏围网工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/； 6、工程特征： - 建筑面积：/； - 层数及檐口高度：/； - 结构质式：钢筋混凝土结构； - 基础类型：独立基础； - 混凝土情况：采用现场搅拌混凝土； - 编制范围 按照翰林勘察设计有限公司设计福建师范大学旗山校区南区足球场围栏围网工程的施工图纸，编制范围包括南区足球场围栏围网工程等具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。 - 编制依据 1、图纸：翰林勘察设计有限公司设计的施工图纸（工程编号：/）、业主及设计院回复函等； 2、招标文件：/；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012) 、《福建省市政工程消耗量定额》 (FJYD-401～407-2005)、《福建省园林绿化工程消耗量定额》 (FJYD-501-2005)及现行补充或调整文件（截止2015年1月1日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2015年1月1日以前）；其中，暂列金额：2万元；工程排污费：不计。 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价、闽建筑函[2014]156号文房屋建筑工程模版人工单价调整。（2）施工机械台班价格，按照《2014年第四季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福州建设工程造价管理信息》（2015年2月）福州市信息价、《福建工程造价信息》（2015年2月）闽侯信息价、《福州市建设工程材料价格》（2014年）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 取费标准 - 工程类别：三类工程； - 风险费率：不计； - 缩短工程措施费：/； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：/； - 劳保费率：按甲类； - 价格调节基金费率：按0.3%； - 税率：按3.413%； - 考虑的施工方法与措施 1、环境保护：垃圾外运运距按5KM。 2、土方工程：人工开挖，回填土按就地取土，土方外运运距按5KM； 3、混凝土模板及支架：胶合板模板； 4、脚手架：/； 5、垂直运输：/； 6、大型机械设备检测：/； 7、大型机械设备进出场及安拆：/； 8、基坑支护工程拆除：未考虑； 9、非夜间施工照明：/； 10、二次搬运：无； 11、其他特殊措施： 无 。 - 其他说明 - 位于体育场东区的人行道约153米，基础回填恢复原拆除的透水砖做法采用通常做法，实际不同按实调整； - 土方外运暂按5KM考虑； - 主要材料及设备 1、无