招标控制价编制说明

工程名称：福建师范大学旗山校区东南区田径场封控围栏工程

- 工程概况 1、建设地点：福州市闽侯县 2、工程专业：建筑工程 3、工程类型：土建工程 4、工期质量：合同工期 /天；工程质量：合格工程 5、招标范围：东区田径场封控围栏工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/； 6、工程特征： - 基础类型：独立基础； - 混凝土情况：采用现场搅拌混凝土； - 编制范围 按照福建师大基建处设计的福建师范大学旗山校区东区田径场封控围栏工程的施工图纸，编制范围包括东区田径场封控围栏工程等具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据，围网数量800m2为预估数量，待结算时按照实际数量计算。 - 编制依据 1、图纸：福建师大基建处设计的施工图纸等； 2、招标文件：/；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012) 、《福建省市政工程消耗量定额》 (FJYD-401～407-2005)、《福建省园林绿化工程消耗量定额》 (FJYD-501-2005)及现行补充或调整文件（截止2015年5月1日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2015年5月1日以前）；其中，暂列金额：5000元；工程排污费：不计。 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价、闽建筑函[2014]156号文房屋建筑工程模版人工单价调整。（2）施工机械台班价格，按照《2015年第二季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福州建设工程造价管理信息》（2015年5月）福州信息价、《福建工程造价信息》（2015年5月）闽侯信息价、《福州市建设工程材料价格》（2014年）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 取费标准 - 工程类别：三类工程； - 风险费率：不计； - 缩短工程措施费：/； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：/； - 劳保费率：按甲类； - 价格调节基金费率：按0.3%； - 税率：按3.413%； - 考虑的施工方法与措施 1、环境保护：垃圾外运运距按5KM。 2、土方工程：人工开挖，回填土按就地取土，土方外运运距按5KM； 3、混凝土模板及支架：胶合板模板； 4、垂直运输：/； - 其他说明 - 土方外运按5KM考虑；