福建师范大学仓山校区

科学会堂装修改造工程设计招标公告（重新发布）

一、项目编号：闽师基招[2015]02号

二、工程名称：福建师范大学仓山校区科学会堂装修改造工程设计

三、建设地点：福建师范大学仓山校区

四、工程性质与投资：装修改造设计，自筹，投资约220万元。

五、设计资质要求：建筑工程设计丙级及以上或者装饰装修设计三级及以上资质。

六、报名时间地点：2015年2月12日至2月26日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，每份招标文件售价100元，售后不退款。报名地点：旗山校区行政楼312办公室，郑老师，电话13906916530。投标人自行前往现场勘查。

七、投标文件要求：

投标人资质证书复印件、营业执照复印件、设计费报价。上述文件均密封并加盖投标人单位公章。设计费报价不得高于标准设计费收费标准的80%，否则按废标处理。报价只要报按照标准收费的百分数即可。结算时按照审核后的工程预算价作为设计收费的计算基数。

八、投标文件递交：

投标文件于2015年3月5日上午9点前送达旗山校区基建处302办公室。投标文件的商务及资格文件合并包封提交。

九、评标标准:

资格审查均符合要求的投标单位，按照报价最低者作为中标候选人。如果报价相同，则随机抽取，抽中的即为中标候选人。

十、提交设计文件时间：领取中标通知书后20天提交满足施工要求的设计文件（含电子版），设计图纸一式8套。

十一、联系方式：地址：闽侯县上街镇福建师范大学旗山校区基建处

联系人：  张工

联系电话：0591-22867516  13375988225

附件： 设计任务书、图纸

福建师范大学

2015年2月12日

附件：设计任务书

## 工程概况

1、项目名称：福建师范大学科学会堂修缮工程设计；

2、建设地点：福建师范大学仓山小区；

3、本次修缮工程建设规模：入口约120平方米；室内一层约530平方米；室内夹层约70平方米。

4、投资总额：人民币约 300 万元。其中，需要设计部分的工程预算造价约220万元（含智能化、部分消防预算）。

5.竣工时间：2015年９月前如期完成，并投入使用。

第2节  设计任务书

1、二次装修设计范围：

本次招标的二次装修设计范围详招标人提供的平面图纸中的阴影部分，建筑功能和面积要求如下：

|  | 主要功能 | 建筑功能及暂估建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 主入口外观 （包括廊架以及绿化修整） | 1、入口外观，约120㎡ |
| 一层 | 观众席、舞台 及其他 | - 观众席、舞台，约380㎡ - 休息室，约50㎡ - 化妆间，约40㎡ - 卫生间，约50㎡ |
| 夹层 | 音控室及其他 | - 音控室，约25㎡ - 工具间及电器间，约45㎡ |

电气智能化本次设计内容：

（1）应急广播及背景音乐系统（本工程在一次消防设计已设计到位，但二装设计应根据新的装修平面进行调整优化）

（2）视频安防监控系统

（3）剧场音响扩声系统

（4）多媒体视频会议系统

2、设计目的：

科学会堂的功能定位遵循着眼长远、服务全局、满足需求、突显特色的原则，整修改造成为高品位、专业化的校园文化艺术活动阵地，主要承担高雅艺术进校园、戏剧话剧演出、大学生演讲辩论等校园文化艺术活动，兼顾其他重要会议活动。

外观：会堂大门正面走廊式建筑结构保持现状，现有门柱及顶部木质装饰材料脱落，建议改用耐久的装饰材料（如石材干挂），以突显会场的庄重性。

大门正面墙体和走廊过道两边广种爬墙虎等常绿植物，扩大墙面和走廊立柱绿化覆盖面，美化室外环境，优化室内环境。

考虑会场周边紧靠长安山，对其周边给排水系统进行全面整修和清理，防止整修后出现渗水漏水等问题。

会场左右两侧外墙窗户防盗网生锈严重，需拆除重新安装，会场四周安装监控，列入全校安防系统范围。

- 观众席、舞台：主席台两侧原简易广播室和休息室隔板、圆弧形吊顶占用大量空间，拆除，以扩大主席台面积，满足剧场演出等需求，会场大门入口左右两侧通往二楼音控室楼梯位建议重新合理布局，以延伸观众席后台位置。观众席座位由原来含课桌椅的220个席位改为前三排设置课桌椅，后12排用连体桌椅，共设置300个席位。原有桌椅陈旧破损严重，需更换。

更换已陈旧老化的音响灯光设备，并充分考虑更新装置的灵活操控性能，以及主席台吸音降燥系统装饰要求。

- 其他：调整主席台右侧原化妆间和后台过道的使用功能，右侧改为会客室或休息室，后台过道改为化妆间，左侧保留原男女洗手间功能。后台过道因雨季渗水潮湿，需做防水并适当垫高。

3、设计原则及指导思想：

（1）基本遵循建筑设计平面布局，可适当提出平面优化方案。

（2）符合性原则：装修工程设计应按照适用、经济、美观的原则，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的建筑工程设计方案。

（3）前瞻性原则：使本项目达到国内先进水平。

（4）协调性原则：本工程的建筑室内空间设计应与气候环境、地理位置、学校人文等关系有机融合、将生机勃勃的当代设计理念及技术创新结合在一起。细化建筑功能分区，优化交通组织流线，营造出高效舒适的多元化空间，充分体现当代美学思想与各种功能的完美结合。

（5）环保节能原则：概念设计阶段应关注室内装饰材料运用的环保原则。在材料选择时应尽可能的多利用无污染和可回收的环保材料，对应要求的施工工艺，也必须避免产生室内污染隐患。合理利用保温、隔热措施，选择科学的节能、省电模式，并满足《公共建筑节能设计标准》。

（6）操作性原则：装修设计对符合相应的要求，具有施工可操作性。

（7）便利性原则：设计应考虑维护保养的便利性原则。

第3节  设计服务要求

1、按合同约定时间按时完成设计图纸，并提供8份完整详细的纸质蓝图施工图和电子版的施工图。

2、工程开工建设至竣工验收合格期间需要的所有设计修改及现场设计服务。

3、主体施工图与最终竣工可能存在偏差，设计单位应免费修改装修施工图。

4、中标人有义务配合智能化、空调、消防等相关专业的协调工作，并合理安排喷淋口、出风口等设备末端口位置。

5、其他要求详见设计合同。

图纸见另附件